2026年校准服务项目采购的仪器设备表
	序号
	计量器具
名称
	管理
编号
	规格
型号
	校准参数
	最高
限价
(元)
	投标
报价
(元)
	备注

	1
	绝缘外被壁厚投影仪
	DDY020
	YN31108-B
	X轴：（0～150）mm；Y轴：（0～50）mm
	352.5
	
	

	2
	单根电线电缆垂直燃烧试验机
	DDY022
	YN52029A
	时间、温度（700℃）
	387.5
	
	

	3
	电缆曲挠（二、三轮）试验机
	DDY024
	YN22051
	单相AC250V、三相AC400V、电流（0～35）A、运行速度
	482.5
	
	

	4
	球压试验装置
	DDY088
	20N
	压力：20N、直径5mm
	300
	
	

	5
	扭力螺丝刀
	DDY089
	FTD100CN2-S
	扭力值
	166
	
	

	6
	低倍数投影仪
	DDY099
	DTT-A
	X轴：（0～25）mm；Y轴（0～25）mm
	335
	
	

	7
	剩余电流保护测试仪
	DDY129-2
	NM500-1
	电流：（0～250）mA；时间（ms）；电压（187V、220V、242V）
	492.5
	
	

	8
	电线单束燃烧试验仪
	DDY133
	ZJ-DGR10
	时间、温度（700℃）
	412.5
	
	

	9
	大型工具显微镜
	JXY022
	JGX-2 ，0～150㎜  0～360°
	X轴：（0～25）mm；Y轴（0～25）mm
	285
	
	

	10
	漆膜划格器
	JXY026
	QHF/B=2mm;3mm
	尺寸
	210
	
	

	11
	表面粗糙度测定仪
	JXY027
	SM-3        0.02μm～10μm
	粗糙度
	265
	
	

	12
	偏摆检查仪
	JXY031
	H=120MM,L=530mm
	同轴度、跳动度
	482.5
	
	

	13
	涂层测厚仪
	JXY034
	OU3500F
	参照JJG 818 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》
	265
	
	

	14
	漆膜冲击器
	JXY036
	QCJ 0～50㎏cm
	重锤质量、高度
	275
	
	

	15
	钢筋标距仪
	JXY037
	BJ-10，0.5cm
	标距尺寸
	147.5
	
	

	16
	内径千分尺
	JXY062-3
	（50～600）mm
	参照JJG 22《内径千分尺检定规程》
	352.5
	
	

	17
	百分表
	JXY067-3
	(0-20)mm
	百分表：（0～20）mm
	65
	
	

	18
	刮花平板
	JXY084
	（750×1000)mm
	平面度
	380
	
	

	19
	精密方箱
	JXY085-1
	150×150×150
	平面度、平行度、垂直度
	352.5
	
	

	20
	精密方箱
	JXY085-2
	100×100×100
	平面度、平行度、垂直度
	352.5
	
	

	21
	V型架
	JXY086
	150×60×150
	平面度
	237
	
	

	22
	螺纹千分尺
	JXY089-1
	（0～25）mm
	参照JJF 1411《测量内尺寸千分尺校准规范》
	43.75
	
	

	23
	螺纹千分尺
	JXY089-2
	（25～50）mm
	参照JJF 1411《测量内尺寸千分尺校准规范》
	85
	
	

	24
	螺纹塞规
	JXY093-1
	M6
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	25
	螺纹塞规
	JXY093-15
	M18×1.5--(左)
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	26
	螺纹塞规
	JXY093-17
	M18×1.5
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	27
	螺纹塞规
	JXY093-18
	M22×2
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	28
	螺纹塞规
	JXY093-20
	M64
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	29
	螺纹塞规
	JXY093-21
	M8-6H
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	30
	螺纹塞规
	JXY093-23
	M22
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	31
	螺纹塞规
	JXY093-24
	M24×1.5
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	32
	螺纹塞规
	JXY093-26
	M48
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	33
	螺纹塞规
	JXY093-27
	M25×1.5
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	34
	螺纹塞规
	JXY093-28
	M25×1.5--(左)
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	35
	螺纹塞规
	JXY093-3
	M8×1
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	36
	螺纹塞规
	JXY093-31
	M30×2
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	37
	螺纹塞规
	JXY093-32
	M36
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	38
	螺纹塞规
	JXY093-33
	M22×1.75(T,Z)
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	39
	螺纹塞规
	JXY093-36
	M24×1.75(T,Z)-- (左)
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	40
	螺纹塞规
	JXY093-38
	M27×2
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	41
	螺纹塞规
	JXY093-39
	M20×2
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	42
	螺纹塞规
	JXY093-40
	M27
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	43
	螺纹塞规
	JXY093-41
	M30
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	44
	螺纹塞规
	JXY093-42
	M16
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	45
	螺纹塞规
	JXY093-6
	M10×1.25
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	46
	螺纹塞规
	JXY093-8
	M12×1.25
	通止端尺寸
	71.5
	
	

	47
	白度仪（白度板1-101、白度板1-102）
	JXY095
	YQ-Z-48B
	检白度板
	600
	
	

	48
	螺纹环规
	JXY096-11
	M14×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	49
	螺纹环规
	JXY096-17
	M18×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	50
	螺纹环规
	JXY096-20
	M20×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	51
	螺纹环规
	JXY096-22
	M20（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	52
	螺纹环规
	JXY096-23
	M20（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	53
	螺纹环规
	JXY096-24
	M22×1.5
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	54
	螺纹环规
	JXY096-25
	M22×1.5（Z）--(左)
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	55
	螺纹环规
	JXY096-29
	M24×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	56
	螺纹环规
	JXY096-33
	M14×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	57
	螺纹环规
	JXY096-35
	M22×1.75（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	58
	螺纹环规
	JXY096-38
	M20×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	59
	螺纹环规
	JXY096-40
	M18×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	60
	螺纹环规
	JXY096-44
	M30×1.5（T；Z）
	通止端尺寸
	72.5
	
	

	61
	螺纹环规
	JXY096-5
	M10×1（T；Z）
	通止端尺寸
	102.5
	
	

	62
	螺纹环规
	JXY096-6
	M10×1.25（T；Z）
	通止端尺寸
	102.5
	
	

	63
	电脑测控柔软度仪
	JXY111
	DCP-RRY1000
	力值
	340
	
	

	64
	落标冲击测定仪
	JXY129
	GBD-L
	下落高度、镖头直径、镖头重量、砝码重量
	422.5
	
	

	65
	雾度及透光率测定仪
	JXY130
	WGT-S
	参照JJF 1303 《雾度计校准规范》
	375
	
	

	66
	撕裂度测定仪
	JXY133
	GBD-S
	撕裂力臂、角度、力值
	440
	
	

	67
	摩擦系数测定仪
	JXY134
	GM-1
	力值
	350
	
	

	68
	别克式平滑仪
	JXY137
	GX-ER10K
	真空压力（0～-50.66kPa）、时间
	382.5
	
	

	69
	卫生巾吸水倍率测试仪
	JXY140
	LLJ-06
	质量
	600
	
	

	70
	卫生巾吸收速度测试仪
	JXY141
	ZZ-XSY-1
	加液量
	450
	
	

	71
	卫生纸可分散性测试仪
	JXY144
	T018
	转速：350r/min
	375
	
	

	72
	卫生纸掉粉率测定仪
	JXY145
	PN-DQT
	称重质量、摆动时间、摆动距离、摆动次数
	600
	
	

	73
	手动连续标点机
	JXY149
	LB-40型
	标点距离
	250
	
	

	74
	电动漆膜附着力试验仪
	JXY150
	QFD
	回转直径、砝码重量
	365
	
	

	75
	建筑材料放射性r能谱仪
	TJY001
	FY1201-00
	参照JJF 1744-2019《闪烁体探测器γ谱仪校准规范》
	2450
	
	

	76
	数字光泽度计
	TJY004
	WGG60-ES4
	含2块光泽度板
	620
	
	

	77
	分光测色仪
	TJY005
	CS-580A
	参照JJG 595《测色色差计检定规程》
	372.5
	
	

	78
	陶瓷砖恢复系数测定仪
	TJY009
	CHY
	钢球：（φ19±0.05）mm；降落高度：（1000±1）mm
	575
	
	

	79
	暗箱式荧光增白剂检测仪
	TJY018
	ZF-3
	紫外灯波长：254nm和 365nm
	590
	
	

	80
	无釉砖耐磨试验机
	TJY021
	CM
	磨轮转速、直径、厚度
	465
	
	

	81
	光泽度计
	TJY025
	Y4
	含2块光泽度板
	620
	
	

	82
	智能密封试验仪
	TJY026
	MFY-10A
	真空度（0～-80kPa）
	280
	
	

	83
	道瑞式耐磨试验机
	TJY036
	JM45-41
	转速：45r/min
	422.5
	
	

	84
	静摩擦系数测定仪
	TJY037
	CJY
	力值
	320
	
	

	85
	纸尿裤标准杂质测定仪
	TJY064
	T044
	光照度
	600
	
	

	86
	纸尿裤防侧漏性能测定仪
	TJY065
	T042
	流速：5mL/s、时间
	375
	
	

	87
	纸尿裤吸收性能测定仪
	TJY066
	T025B
	质量、婴儿纸尿裤（加液量、放液流速）、成人纸尿裤（加液量、放液流速）
	375
	
	

	88
	落球冲击试验装置
	TJY071
	ZZ-1       450g；225g；2m；1.2m；0.8m。
	跌落高度、钢球质量
	322.5
	
	

	89
	建材放射性检测仪（低本底伽玛能谱仪）
	TJY093
	CIT-3000F
	参照JJF 1744-2019《闪烁体探测器γ谱仪校准规范》
	2450
	
	

	90
	陶瓷砖厚度测定仪（百分表0～30mm）
	TJY114
	
	百分表：（0～30）mm
	97.5
	
	

	91
	游标卡尺
	TJY140
	（0-2000）mm
	机械式游标卡尺
	102.5
	
	

	92
	石油密度计
	HGY14-10
	SY-05型(1.050～1.100)g/cm3
	校准点：1.050/1.075/1.100
	191.25
	
	

	93
	石油密度计
	HGY14-2
	SY-05型(0.650～0.700)g/cm3
	校准点：0.650/0.675/0.700
	191.25
	
	

	94
	石油密度计
	HGY14-3
	SY-05型(0.700～0.750)g/cm3
	校准点：0.700/0.725/0.750
	191.25
	
	

	95
	石油密度计
	HGY14-4
	SY-05型(0.750～0.800)g/cm3
	校准点：0.750/0.775/0.800
	191.25
	
	

	96
	石油密度计
	HGY14-5
	SY-05型(0.800～0.850)g/cm3
	校准点：0.800/0.825/0.850
	191.25
	
	

	97
	石油密度计
	HGY14-6
	SY-05型(0.850～0.900)g/cm3
	校准点：0.850/0.875/0.900
	191.25
	
	

	98
	石油密度计
	HGY14-7
	SY-05型(0.900～0.950)g/cm3
	校准点：0.900/0.925/0.950
	191.25
	
	

	99
	石油密度计
	HGY14-8
	SY-05型(0.950～1.000)g/cm3
	校准点：0.950/0.975/1.000
	191.25
	
	

	100
	石油密度计
	HGY14-9
	SY-05型(1.000～1.050)g/cm3
	校准点：1.000/1.025/1.050
	191.25
	
	

	101
	空盒气压表
	HGY153
	600mmHg~800mmHg
	1.外观以及一般性检查2.温度系数3.示值校准（800/850/900/950/1000/1010/1060）hpa
	260
	
	

	102
	紫外荧光硫测定仪
	HGY155
	ZDS-2000A型
	1.仪器示值误差：标准值（3/5/10）mg/L；2.测量重复性
	625
	
	

	103
	多功能低温测定器（倾点、凝点、浊点测定器）
	HGY68
	DSY-006E
	压差计和流量计
	850
	
	

	104
	凝点温度计
	HGY68-1
	-80℃～+60℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃
	80
	
	

	105
	凝点温度计
	HGY68-2
	-80℃～+60℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃
	80
	
	

	106
	凝点温度计
	HGY68-3
	-80℃～+60℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃
	80
	
	

	107
	凝点温度计
	HGY68-4
	-80℃～+60℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/50）℃
	80
	
	

	108
	倾点温度计
	HGY69-2
	-80℃～+20℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃
	80
	
	

	109
	倾点温度计
	HGY69-3
	-80℃～+20℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃
	80
	
	

	110
	倾点温度计
	HGY69-4
	-80℃～+20℃
	1.浸没方式2.示值误差校准（校准点-30/0/20）℃
	80
	
	

	111
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-1
	FC-4，（10-100）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	192
	
	

	112
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-2
	FC-4，（100-150）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	113
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-3
	FC-4，（150-200）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	114
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-4
	FC-4，（200-300）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	115
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-5
	FC-4，（300-400）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	116
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-6
	FC-4，（400-600）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	117
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-7
	FC-4，（600-800）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	118
	液体商品净含量标准量器
	SPY117-8
	FC-4，（800-1000）mL
	1.标称容量2.容量偏差
	224.5
	
	

	119
	低本底α、β测量仪
	SPY129
	BH1216Ⅲ
	α/β(一路/二路):1.本底计数2.探测效率3.重复性4.串道比(α对β/β对α)
	3700
	
	

	120
	白度计
	SPY132
	WSB-3  0～120
	1.示值误差2.重复性
	415
	
	

	121
	LC-ICP-MS  —2： ICP-MS
	SPY148-2
	7700X
	SPY148-2:1.外观以及一般性检查2.检出限Be/In/Bi 3.灵敏度Be/ In/ Bi4.短期稳定性5.长期稳定性
	1272.5
	
	

	122
	全自动定氮仪
	SPY150
	8400
	1.示值误差2.重复性
	860
	
	

	123
	生物安全柜
	SPY24
	BSC-1000ⅡA2
	1.外观2.采样口3.报警和连锁系统4.噪声5.高效过滤器完整性6.照度7.风速显示8.下降气流流速9.流入气流流速10.人员保护11.产品保护12.交叉污染13.气流模式14.紫外灯15.洁净度
	2025
	
	

	124
	标准光源箱
	SPY37
	D60(5)五光源
	1.外观2.光照度校准3.色温校准
	350
	
	

	125
	（电感耦合等离子体发射光谱仪）
	SPY84
	ICP-710ES  ICP
	1.检出限（Zn/Ni/Ba/Cr/Cu/Mn）2.重复性（Zn/Ni/Ba/Cr/Cu/Mn）
	1397.5
	
	

	126
	洁净工作室
	SPY99
	（百级层流台）
	1.悬浮粒子浓度2.沉降菌数3.浮游菌浓度4.平均风速5.照度6.噪声7.相对湿度8.温度
	2275
	
	

	127
	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）
	S138
	NEXION  300X
	仪器类型：四极杆
1.背景噪音；2.检出限；3.灵敏度；4.封堵灵敏度；5.氧化物离子产率；6.双电荷离子产率；7.质量稳定性；8.分辨率；9.冲洗时间；10.同位素丰度比测量精度；11.短期稳定性；12.长期稳定性，有不确定度
	1397.5
	
	

	128
	照度计
	S153
	UT381
	校准点（lx）：750、1000
1、相对示值误差，2、V（λ）匹配误差，3、余弦特性（方向性响应）误差，4、非线性误差，5、抵挡误差，6、疲劳误差，7、红外响应误差，8、紫外响应误差，9、温度系数，有不确定度
	365
	
	

	129
	全自动定量平行浓缩仪
	S175
	AutoEVA 12
	1.温度点（℃）：35、40、45
（1）温度偏差；（2）温度均匀度；（3）温度波动度，有不确定度；
2.容量（ml）：1
容量重复性，有不确定度
	370
	
	

	130
	全自动固相萃取仪
	S201
	FS360
	容量（ml）：1、2、5、10
容量重复性，有不确定度
	525
	
	

	131
	净化仪
	S203
	DRQ
	容量（mL）：3、10、15
容量重复性，有不确定度
	600
	
	

	132
	数字声级计
	S78
	HS5633型
	校准点（dB）：50
1.外观；2.指示声级调整；3.频率计权；4.级线性；5.自生噪声；6.时间计权F和S；7.猝发音响应；8.重复猝发音响应，有不确定度
	440
	
	

	133
	生物安全柜
	S85
	BHC-1000IIA2
	1.下降气流流速；2.流入气流流速；3.洁净度；4.照度；5.噪声；6.高效/超高效过滤器检漏，有不确定度
	2025
	
	

	合计
	49903.5
	
	


